# C题基于单目视觉的目标物测量装置测试记录与评分表 代码           测评人                      2026年3月 20 日

| 类 型 | 序号 | 项目与指标 | 满 分 | 测试记录 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 部 分 | (1) | 从三个基本目标物中随机取出一个，摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D和x。 | 12 | 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤5cm，物面图形边长或直径x 的测量误差绝对值≤1cm得满分。测量过程超过5秒，不得分；D测量误差每超过1cm，扣2分；x测量误差每超过0.2cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | (2) | 从余下的两个基本目标物中再随机取出一个，摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D和x。 | 12 | 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤5cm，物面图形边长或直径x 的测量误差绝对值≤1cm得满分。测量过程超过5秒，不得分；D测量误差每超过1cm，扣2分；x测量误差每超过0.2cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | (3) | 将最后一个基本目标物摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D和x。 | 12 | 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤5cm，物面图形边长或直径x 的测量误差绝对值≤1cm得满分。测量过程超过5秒，不得分；D测量误差每超过1cm，扣2分；x测量误差每超过0.2cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | (4) | 实时监测直流稳压电源对测量装置整机的供电电流Is。在测量装置工作期间，测量并显示Is 。 | 14 | 要求测量的相对误差绝对值不大于5%，每超过0.5%扣一分，扣完为止。 |  |  |
|  | 总分 |  | 50 |  |  |  |
| 发 挥 部 分 | (1) | 从四个发挥目标物中随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D、物面上最小面积正方形的x。 | 8 | 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤2cm，物面图形边长或直径 x 的测量误差绝对值≤0.5cm得满分。测量过程超过5秒，不得分；D测量误差每超过0.5cm，扣2分；x 测量误差每超过0.125cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | (2) | 从余下的发挥目标物中再随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D、物面上最小面积正方形的x。 | 8 | 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤2cm，物面图形边长或直径 x 的测量误差绝对值≤0.5cm得满分。测量过程超过5秒，不得分；D测量误差每超过0.5cm，扣2分；x 测量误差每超过0.125cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | (3) | 取出物面上正方形带数字编号的发挥目标物，摆在轴线上某一指定位置。参赛队员向测量装置输入指定正方形编号。一键启动装置，测量并显示 D、指定编号正方形的 x。 | 9 | 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤2cm，编号识别正确得满分。测量过程超过5秒，不得分；D测量误差每超过0.5cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | (4) | 取出最后一个发挥目标物，摆在轴线上某一指定位置。水平转动目标物，使物面与轴线间成30o ~ 60o的夹角θ 。一键启动装置，测量并显示物面上正方形的 x。 | 10 | 物面图形边长或直径 x 的测量误差绝对值≤0.5cm得满分。测量过程超过5秒，不得分；x 测量误差每超过0.125cm，扣2分，扣完为止。 |  |  |

|  | (5) | 优化测量装置，降低整机功耗。要求测试全程实时监测并显示测量装置的功耗P 和最大功耗 。 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (6) | 其他 | 5 |  |  |  |
|  | 总分 |  | 50 |  |  |  |
| 测试总分 |  |  |  |  |  |  |

C题基于单目视觉的目标物测量装置设计报告评分表

代码           评阅人                        2014年9月

| 项 目 | 主要内容 | 满分 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统方案 | 整体方案描述 | 3 |  |  |
|  | 检测、控制部分方案 |  |  |  |
| 设计与论证 | 设计、计算 | 2 |  |  |
| 电路设计 | 系统组成 | 10 |  |  |
|  | 各种电路图 |  |  |  |
| 测试结果 | 测试数据完整性 | 2 |  |  |
|  | 测试结果分析 |  |  |  |
| 设计报告 | 摘要 | 3 |  |  |
|  | 正文结构完整性 |  |  |  |
|  | 图表的规范性 |  |  |  |
| 总分 |  | 20 |  |  |